# FDGE放电线圈

### 一、概述

本型放电线圈为环氧树脂真空浇注单相户内全封闭产品，其适用于额定频率50HZ、额定电压10KV以下的电力系统中。与高压并联电容器组并联连接，当电容器组与系统断开后，可在5S内将电容器组上的剩余电压降至安全电压。在正常运行时，二次绕组可以做电压指示，用户如有特别要求时，亦可带剩余电压绕组，起到继电保护作用。

### 二、技术参数

（1）产品执行标准：DL/T653-1998《电压并联电容器用放电线圈订货技术条件》
（2）负荷功率因数：COS=ф0.8（滞后）
（3）表面爬电距离：大于300MM
（4）技术参数：电询 
（5）本公司专业生产各类电流电压互感器，可根据客户需求设计生产各类特殊互感器！！！

| 型 号 | 额定电压比(kV) | 准确级或准确级组合 | 额定输出(V)Acos?0.8 | 二次热极限输出(VA) | 一次最大配套电容器容量（Mvar）Primary maximum capacitanceof matchedcapacito | 额定绝缘水平(kv) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FDZE/41.5/√3-10-1W | 41.5/√3/0.1 41.5/√3/0.1/0.1/3 | 0.5 | 50 | 500 | 14 | 40.5/95/200 |
|  |  | 1 | 100 |  | (3-14) |  |
| FDZE/38.5/√3-10-1W | 38.5/√3/0.1 38.5/√3/0.1/0.1/3 | 0.5 | 50 | 500 | 14 |  |
|  |  | 1 | 100 |  | (3-14) |  |

### 三、FDZE放电线圈型号含义、技术参数、与电容连接方式

## 产品名称：FDZE放电线圈

#### 型号：FDZE

声明：这里是产品的接线图、变比、参数、精度、准确级、保护级、作用原理、外形尺寸等详细参数页面。本页FDZE放电线圈的信息仅供参考，如有改动不另行通知。订购前请来电咨询，我们有专业人士为您选型。 另外可根据客户需求，订制非标产品。
本文地址：http://www.dqdg.cc/FDZE-185.html