# JDZC-10,JDZC-6电压互感器 浇注式电压互感器

### 一、概述

JDZC-10,JDZC-6电压互感器型浇注式电压互感器为户内环氧树脂浇注式半封闭结构，适用于交流50Hz额定电压为10千伏以下的电力系统中;不但可以作电压，电能测量而且能够控制电路并为操作机构提供电源.本产品符合GBl207-97电压互感器标准。

### 二、主要技术参数

l负载功率因数:cosø=0.8(滞后); 
2.接线图1; 
3.其它技术参数见表1 ;

| 产品型号 | 额定电压比 | 准确级及额定输出 VA COSφ=0.8 |  |  |  |  | 额定绝缘水平(KV) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.2/3 | 0.5/3 | 0.5/0.5 | 0.5/3P | 0.5/6P |  |
| JDZC-6 JDZC-10 电压互感器 | 6/0.1/0.22KV | 30/300 | 50/300 | 50/80 | 50/500 | 50/800 | 7.2/32/60 |
|  | 10/0.1/0.22KV | 30/300 | 50/300 | 50/80 | 50/500 | 50/800 | 12/42/75 |

### 三、JDZC-10,JDZC-6电压互感器外形及安装尺寸、型号含义

本文地址：http://www.dqdg.cc/JDZC-10,JDZC-6-118.html