# JDZW2-10R电压互感器

### 一、JDZW2-10R电压互感器概述

JDZW2-10R电压互感器为户外环氧树脂浇注绝缘全封闭式结构，适用于交流50HZ、额定电压10KV及以下的电力系统中作电压、电能测量用，也可单独提供0.22KV操作电源使用。内置熔继器可有效保护PT，熔断器更换方便。

### 二、技术参数

● 产品符合标准GB1207-1997和IEC186
● 额定频率50HZ
● 环境温度-35℃～+40℃
● 污秽等级Ⅳ级

### 三、变比对照表

| 额定电压比（KV） | 额定二次输出（VA） |  | 热极限输出（VA） | 额定绝缘水平（KV） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.2级 | 0.5级 |  |  |
| 6/0.1 | 30 | 60 | 150 | 7.2/32/60 |
| 10/0.1 | 30 | 60 |  | 12/42/75 |
| 10/0.22 |  |  | 400 |  |

注：配用熔继器为XPNP1-10KV/1A

### JDZW2-10R电压互感器户外电压互感器外形及安装尺寸

本文地址：http://www.dqdg.cc/JDZW2-10R-162.html