# JDZXW2-6RG,JDZXW2-3RG电压互感器

### 一、概述

JDZXW2-6RG,JDZXW2-3RG电压互感器为户外环氧树脂浇注绝缘全封闭式结构，适用于交流50HZ、额定电压10KV及以下的电力系统中作电压、电能测量用，也可单独提供0.22KV操作电源使用。内置熔继器可有效保护PT，熔断器更换方便。

### 二、技术参数

● 产品符合标准GB1207-1997和IEC186
● 额定频率50HZ
● 环境温度-35℃～+40℃
● 污秽等级Ⅳ级

### 三、JDZXW2-6RG,JDZXW2-3RG电压互感器结构尺寸及接线图

本文地址：http://www.dqdg.cc/JDZXW2-6RG,JDZXW2-3RG-163.html