# JLS-10电力计量箱户外组合互感器（三相电力计量箱）

### 一、JLS-10电力计量箱概述

JLS-10主要由组合互感器和电度表箱两部分组成,组合互感器由两台或三台单相电压互感器和电流互感器组成,用25#变压器油作绝缘介质,一\二次出线端均用瓷套管安装在面板上.电度表箱装在组合互感器侧面,由一只有功电度表和一只无功电度表组成,具有计量精度高\重量轻\安装方便\防窃电等优点.

### 二、技术参数

1. 产品性能符合GB1207-1997\1208-1997;
2. 额定电压:60kV 10kV 35kV;
3. 准确等级:0.5级和0.2级 0.5S级和0.2S级;
4. 额定变比:电压比6000/100 10000/100 35000/100 电流比5~300/5(大电流变比可以定作).

## 产品名称：JLS-10电力计量箱

#### 型号：JLS-10

声明：这里是产品的接线图、变比、参数、精度、准确级、保护级、作用原理、外形尺寸等详细参数页面。本页JLS-10电力计量箱的信息仅供参考，如有改动不另行通知。订购前请来电咨询，我们有专业人士为您选型。 另外可根据客户需求，订制非标产品。
本文地址：http://www.dqdg.cc/JLS-10-189.html