# JLS-35户外组合互感器（三相电力计量箱）

### 一、概述

JLS-35主要由组合互感器和电度表箱两部分组成,组合互感器由两台或三台单相电压互感器和电流互感器组成,用25#变压器油作绝缘介质,一\二次出线端均用瓷套管安装在面板上.电度表箱装在组合互感器侧面,由一只有功电度表和一只无功电度表组成,具有计量精度高\重量轻\安装方便\防窃电等优点.

### 二、技术参数

1. 产品性能符合GB1207-1997\1208-1997;
2. 额定电压:60kV 10kV 35kV;
3. 准确等级:0.5级和0.2级 0.5S级和0.2S级;
4. 额定变比:电压比6000/100 10000/100 35000/100 电流比5~300/5(大电流变比可以定作).

## 产品名称：JLS-35电力计量箱

本文地址：http://www.dqdg.cc/JLS-35-190.html