# JLSZW-10型户外干式高压电力计量箱

### 一、概述

JLSZW-10电力计量箱户外干式组合互感器由电压、电流互感器组合而成。产品供交流50Hz，额定电压10kV以下三相线路中，供电压、电流和电能测量及继电器保护用，适用于城网，农网户外变电站，也可用于工业企业各种变压器配电所等。组合互感器配上有功、无功电度表称为高压电力计量箱。本产品可取代油浸式组合互感器（计量箱）。

### 二、结构简介

电压互感器由户内环氧树脂浇注结构，铁芯为外露式，用优质冷轧取向硅钢片叠装而成，在中心柱上装置一次及二次线圈。  电流互感器也由户内环氧树脂浇注结构，铁芯为封闭式，用优质冷轧取向硅钢片卷制而成。二个电压互感器（PT）、二个电流互感器（CT）通过组合装在一个封闭的铁箱内，形成一体。

### 三、技术参数

本文地址：http://www.dqdg.cc/JLSZW-10-186.html