# JSZV1-10R电压互感器

### 一、JSZV1-10R电压互感器型电压互感器概述

JSZV1-10R型电压互感器为户内式环氧树脂浇注全封闭式产品，适用于额定频率50Hz或60Hz、额定电压10kV及以下的电力系统中作电压、电能测量和继电保护用。

1. 配用熔断器为XRNP□-12型，0.2A，50kA。（特殊要求请在订货时注明）
2. 局部放电水平符合GB1207-1997《电压互感器》标准。
3. 其他技术参数见表 
JSZV1-10R 电压互感器技术参数

| 产品型号 | 额定电压比 | 准确级及额定输出 |  |  |  | 极限输出 VA | 额定绝缘水平 | 熔断器型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.2 | 0.5 | 0.2/0.2 | 0.5/0.5 |  |  |  |
| JSZV1-10R | 10/0.1KV | 30 | 80 |  |  | 800 | 12/42/75 | XRNP□－12 0.3A |
|  | 10/0.22KV |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10/0.1/0.1KV |  |  | 20/60 | 60/60 |  |  |  |
|  | 10/0.22/0.22KV |  |  | 20/80 | 80/80 |  |  |  |

本文地址：http://www.dqdg.cc/JSZV1-10R-82.html