# LCWFS-12G型户外干式电流互感器

### 一、主要技术参数：

LCWFS一12G型户外干式电流互感器是根据城网，农网小型化变 电站配套需要和提高电能计量精度而研究的新产品，是在同类产品基础上改进而成，改进结构及绝缘方式，提高技术参数，尤其动热稳定电流。该产品符合GB1208一97《电流互感器》国家标准和IEC185国际标准要求。其结构新颖，具有技术参数高、无渗漏、耐污秽、局放小等特点。是变电站供电线路的理想配套设备。
该产品适用于额定电压10 kV、交流50Hz（60Hz）三线制供电线路中作为电能计量、仪表监测、继电保护以及无人值守，无油化变电站实行遥控、遥测、遥信、遥调之用。

本文地址：http://www.dqdg.cc/LCWFS-12G-147.html