# LJ-1,LJ-2,LJ-4零序电流互感器

### 一、概述

LJ-1,LJ-2,LJ-4零序电流互感器为户内型产品，供接地电流系统中发电机、同期调相机或电动机的接地保护用。与本型电流互感器连用的继电器为 DD-11/0.2型，当保护范围内有接地故障时，故障电流通过电缆在互感器二次回路中产生 零序电流使继电器动作。

### 二、结构简介

该型零序电流互感器导磁材料采用经退火处理的环型铁芯;得以在一次零序电流一但达到整定电流,二次准确输出电流供继电器动作,以达到保护的目的。

### 三、技术参数

| 配套继电器型号 | 继电器线圈连接方式 | 继电器刻度值(mA) | 一次零序电流(A) | 二次总阻抗(欧姆) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DJ11/0.2 | 并接 | 100 | 6-10 | 小于10(欧姆) |

本文地址：http://www.dqdg.cc/LJ-1,LJ-2,LJ-4-122.html