# LKZB-0.5型电流互感器(LCT,LBD)零序电流互感器

### 一、概述

LXK-120零序电流互感器适用于10KV及以下电流50HZ线路中做电力系统以及高压三相交流发电机、电动机的零序过电流保护用，只适用于户内。输电电缆之外径不大于120MM。

### 二、结构简介

本型分为两半，用树脂浇注成半圆形，然后用夹紧箍连接。安装时可将互感器分为两半，然后合并为一体，安装极为方便。该系列常规型号有：LXK-φ80、LXK-φ100、LXK-φ120、LXK-φ150、LXK-φ180。

### 三、技术参数

| 产品型号 | 继电器型号 | 继电器线圈连接方式 | 继电器刻度值 | 额定绝缘水平 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LXK-Φ120 LXK系列 60/1A | DD11/60 | 串联 | 15x1 | 0.5/3 |
|  |  |  | 30x1 |  |
|  |  | 并联 | 15x2 |  |
|  |  |  | 30x2 |  |
|  | DD1/60 | 串联 | 15x1 |  |
|  |  |  | 30x1 |  |
|  |  | 并联 | 15x2 |  |
|  |  |  | 30x2 |  |

本文地址：http://www.dqdg.cc/LXK-120-126.html