# 一、LZW32-10G2高压干式电流互感器(户外型)

LZW32-10G2电流互感器为户外环氧树脂真空浇注、全封闭结构，供额定频率50～60Hz，额定电压10KV及以下户外真空断器中作继电保护用。

### 二、主要技术参数

| 额定电流比(A) | 准确级 | 额定输出(VA) | 一秒热稳定电流(KA) | 额定动稳定电流(KA) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 50/5 | 10P10 | 10 | 9 | 22.5 |
| 75/5 |  |  | 13.5 | 33.8 |
| 100/5 |  |  | 18 | 45 |
| 150/5 |  |  | 27 | 67.5 |
| 200/5 |  |  | 36 | 90 |
| 300/5 |  | 15 | 36 | 90 |
| 400/5 |  |  | 40 | 100 |
| 600/5 |  |  | 48 | 120 |
| 630/5 |  |  |  |  |

### 三、LZW32-10G2电流互感器外形及安装尺寸

本文地址：http://www.dqdg.cc/LZW32-10G2-144.html