# HL1精密电流互感器 HL23 HL3 HL24仪用标准电流互感器

### 一、HL系列仪用精密电流互感器选型

| 型号 | 额定一次电流 | 固定一次电流 | 穿心一次电流 | 额定二次电流 | 额定频率 | 准确级及额定输出（VA） |  | 额定绝缘水平 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 0.1 | 0.5 |  |
| HL1 | 额定一次电流 | 15,50 | 100,150,200, 300,600 | 5 | 50 |  | 5 | 0.5/3 |
| HL1A | 15-600 | 15,50 | 100,150,200, 300,600 |  |  | 5 |  |  |
| HL3 | 0.5-50 | 0.5,1,2 5,10,20,50 |  |  |  |  | 10 |  |
| HL3A | 0.5-50 | 0.5,1,2 5,10,20,50 |  |  |  | 10 |  |  |
| HL23-1 | 0.5-2000 | 0.5,1,2.5,5 10,25,50,100 | 150,200,300, 400,500,600, 700,750,900, 1000,1200,1400, 500,1800, 2000 |  |  |  | 10 |  |
| HL23-3 | 15-1600 | 15,30,50,75 | 150,200,300, 400,600,700, 800,1200,1400, 1600 |  |  |  | 10 |  |
| HL23-5 | 0.25-2000 | 0.25,0.5,1 2.5,5,10 25,50,100 | 150,200,300, 400,500,600, 700,750,900, 1000,1200,1400, 500,1800, 2000 |  |  |  | 10 |  |
| HL24-1 | 10-600 | 10,25,50,100 | 150,200,300,600 |  |  |  | 10 |  |
| HL24-1A |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
| HL24-2 | 10-600 | 10,25,50,100 | 150,200,300, 1000 |  |  |  |  |  |
| HL24-2A |  |  |  |  |  | 10 | 10 |  |

### 二、HL系列仪用精密电流互感器产品外形尺寸图

## 产品名称：HL1精密电流互感器

#### 型号：hl1

声明：这里是产品的接线图、变比、参数、精度、准确级、保护级、作用原理、外形尺寸等详细参数页面。本页HL1精密电流互感器的信息仅供参考，如有改动不另行通知。订购前请来电咨询，我们有专业人士为您选型。 另外可根据客户需求，订制非标产品。
本文地址：http://www.dqdg.cc/hl1-276.html

### 相关商品

LMZK-10电流互感器

LSY-10电流互感器

LMZC-10电流互感器